2025-2026年度山西省不间断电源封闭式

框架协议采购项目采购需求
一、供应商的资格条件
响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。
技术要求

	
	相位
	额定容量（KVA）
	工频
	设备类型
	内置电池
	价格

	1
	单进单出
	≥1KVA
	高频
	塔式
	单主机+内置电池
	3000 

	2
	单进单出
	≥2KVA
	高频
	塔式
	单主机+内置电池
	4500 

	3
	单进单出
	≥3KVA
	高频
	塔式
	单主机+内置电池
	5500 

	4
	单进单出
	≥6KVA
	高频
	塔式
	单主机+内置电池
	11000 

	5
	单进单出
	≥1KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	3000 

	6
	单进单出
	≥2KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	4500 

	7
	单进单出
	≥3KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	5000 

	8
	单进单出
	≥6KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	7500 

	9
	单进单出
	≥10KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	12000 

	10
	单进单出
	≥1KVA
	高频
	机架式
	单主机+内置电池
	4000 

	11
	单进单出
	≥2KVA
	高频
	机架式
	单主机+内置电池
	6000 

	12
	单进单出
	≥3KVA
	高频
	机架式
	单主机+内置电池
	7000 

	13
	单进单出
	≥6KVA
	高频
	机架式
	单主机+内置电池
	9500 

	14
	单进单出
	≥1KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	4000 

	15
	单进单出
	≥2KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	5500 

	16
	单进单出
	≥3KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	6000 

	17
	单进单出
	≥6KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	11000 

	18
	单进单出
	≥10KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	13000 

	19
	三进单出
	≥10KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	14000 

	20
	三进单出
	≥20KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	19000 

	21
	三进三出
	≥10KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	16000 

	22
	三进三出
	≥15KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	20000 

	23
	三进三出
	≥20KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	22000 

	24
	三进三出
	≥30KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	28000 

	25
	三进三出
	≥40KVA
	高频
	机架式
	单主机+非内置电池
	34000 

	26
	三进三出
	≥20KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	39000 

	27
	三进三出
	≥30KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	43000 

	28
	三进三出
	≥40KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	56000 

	29
	三进三出
	≥60KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	66000 

	30
	三进三出
	≥80KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	80000 

	31
	三进三出
	≥100KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	95000 

	32
	三进三出
	≥120KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	125000 

	33
	三进三出
	≥160KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	140000 

	34
	三进三出
	≥200KVA
	高频
	塔式
	单主机+非内置电池
	165000 

	35
	单进单出
	≥6KVA
	工频
	塔式
	单主机+内置电池
	14000 

	36
	单进单出
	≥1KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	6500 

	37
	单进单出
	≥2KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	7000 

	38
	单进单出
	≥3KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	8000 

	39
	单进单出
	≥6KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	11000 

	40
	单进单出
	≥10KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	17000 

	41
	三进单出
	≥10KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	16000 

	42
	三进单出
	≥15KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	28000 

	43
	三进单出
	≥20KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	37000 

	44
	三进单出
	≥30KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	43000 

	45
	三进单出
	≥40KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	50000 

	46
	三进三出
	≥10KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	40000 

	47
	三进三出
	≥20KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	50000 

	48
	三进三出
	≥30KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	60000 

	49
	三进三出
	≥40KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	68000 

	50
	三进三出
	≥50KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	82000 

	51
	三进三出
	≥60KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	100000 

	52
	三进三出
	≥80KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	120000 

	53
	三进三出
	≥100KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	130000 

	54
	三进三出
	≥120KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	140000 

	55
	三进三出
	≥160KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	240000 

	56
	三进三出
	≥200KVA
	工频
	塔式
	单主机+非内置电池
	250000 

	57
	三进三出
	≥120KVA
	
	模块化
	
	50000 

	58
	三进三出
	≥150KVA
	
	模块化
	
	70000 

	59
	三进三出
	≥200KVA
	
	模块化
	
	100000 

	60
	三进三出
	≥300KVA
	
	模块化
	
	100000 


	配件

	

	

	种类
	性能描述
	单位

	电池
	电池（额定容量24AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：24AH； 3、设计寿命：不少于5年。
	块

	
	电池（额定容量38AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：38AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量65AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：65AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量100AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：100AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量120AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：120AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量150AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：150AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量200AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：200AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	
	电池（额定容量250AH）
	1、额定电压：12V； 2、额定容量：250AH； 3、设计寿命：不少于10年。
	块

	功率模块
	功率模块（额定容量10KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量15KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量20KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量25KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量30KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量40KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个

	
	功率模块（额定容量50KVA）
	1、PF=1.0； 2、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%； 3、支持热插拔； 4、标准机架尺寸。
	个


三、商务要求

1.供货时间地点：45日内在指定地点交货并完成安装调试。

2.付款要求：货到安装且验收合格后，30日内完成付款。

四、服务要求

1.供应商需提供完善的售后服务，包括但不限于设备安装、系统调试、技术支持等；供应商需承诺在设备出现问题时，24小时内响应并解决问题，否则提供备机。 

2.安装费用不超过所投产品（主机或电池）单价的15%，费用包含除电池外的其他配件、辅材和工费，安装服务由主机方或电池方提供。

六、其他补充事宜
1.需提供和所报不间断电源型号一致的产品在售证明（发票或合同）。

2.每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号。

3.同一配置的不间断电源如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。

4.商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

5.适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。

6.框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。



