2025-2026年度山西省空调机封闭式框架

协议采购项目采购需求(征求意见稿)

一、供应商的资格条件

响应供应商必须是响应产品的生产者（制造商）或其授权的唯一供应商，授权供应商参加框架协议采购的必须在响应文件中提供产品生产者（制造商）针对本项目出具的唯一授权函扫描件。

- 技术要求

- 1、主机

| 包号 | 产品类型 | 匹数 | 能效等级 | 能效比（APF) | 变频/定频 | 冷暖类型 | 额定制冷量（W） | 额定制热量（W） | 噪声（db） | 循环风量（m3/h） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂壁式 | 1 | 二级 | 4.74 | 变频 | 冷暖 | 2660 | 4000 | 内机≤40/外机≤50 | 670 | 4500 |
| 2 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.25 | 变频 | 冷暖 | 2600 | 4000 | 内机≤40/外机≤55 | 650 | 4800 |
| 3 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.28 | 变频 | 冷暖 | 2600 | 4300 | 内机≤40/外机≤55 | 650 | 5000 |
| 4 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.28 | 变频 | 冷暖 | 2650 | 4500 | 内机≤40/外机≤55 | 600 | 5300 |
| 5 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.29 | 变频 | 冷暖 | 2650 | 4500 | 内机≤40/外机≤50 | 650 | 5500 |
| 6 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.3 | 变频 | 冷暖 | 2600 | 4500 | 内机≤40/外机≤50 | 700 | 5800 |
| 7 | 挂壁式 | 1 | 一级 | 5.5 | 变频 | 冷暖 | 2660 | 4500 | 内机≤40/外机≤50 | 600 | 6000 |
| 8 | 挂壁式 | 1.5 | 二级 | 4.7 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 4500 | 内机≤45/外机≤55 | 700 | 6200 |
| 9 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.2 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤40/外机≤55 | 700 | 6500 |
| 10 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.23 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 700 | 6800 |
| 11 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.24 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 600 | 7000 |
| 12 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.25 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 650 | 7200 |
| 13 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.26 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 700 | 7400 |
| 14 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.27 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 700 | 7600 |
| 15 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.28 | 变频 | 冷暖 | 3510 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 700 | 7800 |
| 16 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.29 | 变频 | 冷暖 | 3510 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 750 | 8000 |
| 17 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.3 | 变频 | 冷暖 | 3510 | 5010 | 内机≤45/外机≤55 | 750 | 8500 |
| 18 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.35 | 变频 | 冷暖 | 3510 | 5000 | 内机≤45/外机≤55 | 600 | 9000 |
| 19 | 挂壁式 | 1.5 | 一级 | 5.5 | 变频 | 冷暖 | 3520 | 5100 | 内机≤45/外机≤55 | 750 | 9500 |
| 20 | 挂壁式 | 2 | 二级 | 4.2 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6000 | 内机≤40/外机≤53 | 900 | 10000 |
| 21 | 挂壁式 | 2 | 一级 | 4.71 | 变频 | 冷暖 | 4500 | 6300 | 内机≤45/外机≤55 | 900 | 10500 |
| 22 | 挂壁式 | 2 | 一级 | 4.72 | 变频 | 冷暖 | 4600 | 6300 | 内机≤45/外机≤55 | 750 | 11000 |
| 23 | 挂壁式 | 2 | 一级 | 4.73 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6700 | 内机≤45/外机≤55 | 900 | 11000 |
| 24 | 挂壁式 | 2 | 一级 | 4.75 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6500 | 内机≤45/外机≤50 | 900 | 11000 |
| 25 | 挂壁式 | 2 | 一级 | 4.8 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 7200 | 内机≤45/外机≤53 | 900 | 11000 |
| 26 | 挂壁式 | 3 | 二级 | 3.9 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9300 | 内机≤45/外机≤60 | 900 | 11500 |
| 27 | 挂壁式 | 3 | 一级 | 4.37 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9600 | 内机≤50/外机≤60 | 1300 | 12000 |
| 28 | 挂壁式 | 3 | 一级 | 4.42 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9600 | 内机≤50/外机≤60 | 1300 | 12500 |
| 29 | 挂壁式 | 3 | 一级 | 4.48 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9700 | 内机≤50/外机≤60 | 1200 | 12500 |
| 30 | 挂壁式 | 3 | 一级 | 4.5 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9500 | 内机≤45/外机≤60 | 1200 | 13000 |
| 31 | 挂壁式 | 3 | 一级 | 4.52 | 变频 | 冷暖 | 7300 | 10000 | 内机≤45/外机≤60 | 1200 | 13000 |
| 32 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.74 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 7200 | 内机≤45/外机≤55 | 900 | 9500 |
| 33 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.74 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 7200 | 内机≤45/外机≤55 | 1000 | 10000 |
| 34 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.71 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 7200 | 内机≤45/外机≤55 | 1000 | 10500 |
| 35 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.8 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 7200 | 内机≤45/外机≤55 | 1200 | 10500 |
| 36 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.85 | 变频 | 冷暖 | 5200 | 7200 | 内机≤45/外机≤55 | 1200 | 11000 |
| 37 | 柜式 | 2 | 一级 | 4.86 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 7300 | 内机≤40/外机≤55 | 1400 | 11000 |
| 38 | 柜式 | 2 | 二级 | 4.18 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 6700 | 内机≤50/外机≤60 | 950 | 11000 |
| 39 | 柜式 | 2 | 二级 | 4.2 | 变频 | 冷暖 | 5100 | 6700 | 内机≤45/外机≤55 | 950 | 10000 |
| 40 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.4 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9700 | 内机≤50/外机≤60 | 1200 | 11000 |
| 41 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.42 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9700 | 内机≤50/外机≤60 | 1300 | 11500 |
| 42 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.47 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9700 | 内机≤50/外机≤60 | 1500 | 12000 |
| 43 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.5 | 变频 | 冷暖 | 7250 | 9800 | 内机≤45/外机≤55 | 1400 | 12000 |
| 44 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.5 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9600 | 内机≤50/外机≤60 | 1400 | 13000 |
| 45 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.52 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9600 | 内机≤50/外机≤60 | 1400 | 13000 |
| 46 | 柜式 | 3 | 一级 | 4.65 | 变频 | 冷暖 | 7250 | 9800 | 内机≤50/外机≤60 | 1400 | 13000 |
| 47 | 柜式 | 3 | 二级 | 3.9 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9600 | 内机≤50/外机≤60 | 1050 | 11000 |
| 48 | 柜式 | 5 | 一级 | 3.6 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13000 | 内机≤55/外机≤60 | 2000 | 13000 |
| 49 | 柜式 | 5 | 二级 | 3.28 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13500 | 内机≤55/外机≤60 | 2000 | 13000 |
| 50 | 柜式 | 5 | 二级 | 3.85 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 14000 | 内机≤50/外机≤60 | 2000 | 13000 |
| 51 | 柜式 | 5 | 二级 | 3.9 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 14000 | 内机≤50/外机≤60 | 2000 | 13000 |
| 52 | 风管机 | 1 | 一级 | 4.25 | 变频 | 冷暖 | 2600 | 3500 | 内机≤40/外机≤50 | 500 | 6000 |
| 53 | 风管机 | 1.5 | 一级 | 4 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 4000 | 内机≤35/外机≤50 | 600 | 8000 |
| 54 | 风管机 | 1.5 | 一级 | 4.1 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 4150 | 内机≤40/外机≤50 | 550 | 8000 |
| 55 | 风管机 | 1.5 | 一级 | 4.25 | 变频 | 冷暖 | 3500 | 4100 | 内机≤40/外机≤50 | 600 | 9000 |
| 56 | 风管机 | 2 | 一级 | 4.4 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6200 | 内机≤40/外机≤55 | 850 | 10000 |
| 57 | 风管机 | 2 | 一级 | 4.4 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6500 | 内机≤40/外机≤55 | 800 | 10000 |
| 58 | 风管机 | 3 | 一级 | 3.85 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9200 | 内机≤40/外机≤55 | 1200 | 13000 |
| 59 | 风管机 | 3 | 一级 | 4 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9200 | 内机≤45/外机≤55 | 1100 | 12000 |
| 60 | 风管机 | 3 | 一级 | 4.12 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9400 | 内机≤40/外机≤55 | 1200 | 13000 |
| 61 | 风管机 | 3.5 | 一级 | 3.8 | 变频 | 冷暖 | 8500 | 10000 | 内机≤40/外机≤60 | 1400 | 13000 |
| 62 | 风管机 | 5 | 一级 | 3.5 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13500 | 内机≤50/外机≤60 | 1800 | 13000 |
| 63 | 天花式 | 2 | 二级 | 4.25 | 变频 | 冷暖 | 5000 | 6300 | 内机≤45/外机≤55 | 1100 | 9000 |
| 64 | 天花式 | 3 | 二级 | 3.15 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 8000 | 内机≤45/外机≤60 | 1300 | 11000 |
| 65 | 天花式 | 3 | 一级 | 4.45 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 8800 | 内机≤60/外机≤60 | 1300 | 11500 |
| 66 | 天花式 | 3 | 一级 | 3.8 | 变频 | 冷暖 | 7200 | 9200 | 内机≤45/外机≤60 | 1300 | 12000 |
| 67 | 天花式 | 5 | 二级 | 3.15 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13500 | 内机≤50/外机≤60 | 2000 | 12500 |
| 68 | 天花式 | 5 | 一级 | 4 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13500 | 内机≤50/外机≤60 | 2000 | 13000 |
| 69 | 天花式 | 5 | 一级 | 3.6 | 变频 | 冷暖 | 12000 | 13500 | 内机≤50/外机≤60 | 2000 | 13000 |

说明：以上报价包含安装费，挂壁式标配3米铜管，柜式标配4米铜管。

2、配件及服务限价

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜管（含保温） | 1P/1.5P | 1 | 米 | ≤100元 |
|  | 2P/3P | 1 | 米 | ≤120元 |
|  | 5P | 1 | 米 | ≤150元 |
| 支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 普通支架 | 1 | 套 | ≤40元 |
|  | 不锈钢支架 | 1 | 套 | ≤80元 |
|  | 背架 | 1 | 套 | ≤150元 |
| 空气开关 | 32A及以上 | 1 | 个 | ≤90元 |
| 拆机 | 挂机 | 1 | 套 | ≤150元 |
|  | 柜机 | 1 | 套 | ≤200元 |
|  | 风管机 | 1 | 套 | ≤300元 |
|  | 天花机 | 1 | 套 | ≤300元 |
| 开墙洞 | 砖墙 | 1 | 个 | ≤60元 |
|  | 混凝土墙 | 1 | 个 | ≤100元 |
| 高空作业费（4楼及以上） |  | 1 | 套 | ≤100元 |

- 三、商务要求

1、供货时间：合同签订后，7天内完成供货。

2、供货地点：合同签订后，根据合同约定地点完成交货。

3、付款要求：货到完成调试安装且验收合格后，30天内一次性付款。

- 四、服务要求

1、售后服务：供应商需提供完善的售后服务，包括但不限于：空调调试、维修等。供应商需承诺在空调出现问题时，24小时内响应并解决问题。

2、各响应产品需提供至少六年免费原厂质保。

五、其他补充事宜

1、每个采购包只能用一个产品进行响应，且应当是市场上已有销售的规格型号，提供和所报空调型号一致的产品在售证明（发票或合同）。

2、同一配置的空调如响应两个及以上的采购包，报价需一致，否则按无效响应处理。

3、商标相同但生产企业不同，若生产企业间无控股、管理关系，且产品销售、售后体系相互独立的，可视为不同品牌。

4、适用范围。本次框架协议采购人的范围是山西省各级党政机关、事业单位及团体组织。

5、报价要求。主机价格为评审价格，配件及服务价格不参与价格评审。

6、框架协议期限。本次框架协议期从本框架协议签定之日起一年。